Решение по жалобе ООО "ОПТЭК"  на действия Комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края

РЕШЕНИЕ № 214
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю по контролю в сфере размещения заказов в присутствии представителей ООО «ОПТЭК»;  Комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края,  рассмотрев материалы дела № 7-1/301  о нарушении Уполномоченным органом – Комитетом государственного заказа Правительства Хабаровского края и Заказчиком – Краевым государственным казенным учреждением «Служба заказчика министерства строительства  Хабаровского края» (далее – КГКУ «Служба заказчика Минстроя края»)  требований Федерального Закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов),
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю поступила жалоба ООО «ОПТЭК» на действия Уполномоченного органа – Комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края и Заказчика – КГКУ «Служба заказчика Минстроя края» при размещении государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на оснащение объекта капитального строительства «Больничный корпус КГБУЗ «Краевая клиническая больница 䫞» г.Хабаровск (2-я очередь).  Первый пусковой комплекс» гистологическим оборудованием,  выразившиеся в нарушении положений Закона о размещении заказов при формировании документации об аукционе в электронной форме.
Суть жалобы ООО «ОПТЭК»  сводится к следующему:
1.  В технической части документации об аукционе установлены требования,  ведущие к ограничению количества участников размещения заказа.  Совокупность отдельных требований отражает технические характеристики оборудования производства Leica,  что создает возможность для участия в торгах исключительно поставщикам,  реализующим товар производства Leica  и Miestone.  По мнению заявителя,  данные характеристики относятся к конструктивным и технологическим особенностям закупаемого оборудования,  не влияя на его функциональные и технические характеристики,  а также результаты работы;
2.  В п.12  информационной карты и п.2.6  проекта контракта установлено,  что при поставке товара его безопасность должна подтверждаться санитарно-эпидемиологическими заключениями о соответствии санитарным правилам.  Заявитель ссылается на письмо Роспотребнадзора № 01/9646-0-32  от 29.06.2010,  в котором говорится о прекращении выдачи санитарно-эпидемиологических заключений с 1  июля 2010  года,  на основании чего считают требование о предоставлении санитарно-эпидемиологического заключения,  установленное в документации аукциона,  не правомерным.
В рамках рассмотрения поступившей жалобы,  на основании статьи 17  Федерального Закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),  Хабаровским УФАС России проведена внеплановая проверка деятельности уполномоченного органа и заказчика на предмет соблюдения требований законодательства о размещении заказов,  по результатам проведения которой установлено следующее.
Извещение  № 0122200002512002496  о проведении открытого аукциона в электронной форме на оснащение объекта капитального строительства «Больничный корпус КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» г.Хабаровск (2-я очередь).  Первый пусковой комплекс» гистологическим оборудованием размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  Уполномоченным органом -  Комитетом государственного заказа Правительства Хабаровского края 04  сентября 2012  года.  Заказчиком указано  КГКУ «Служба заказчика Минстроя края».  Начальная (максимальная)  цена контракта составляет 23  608焀  рублей.  Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 04.09.2012  в 09:00  часов по местному времени.
Жалоба ООО «ОПТЭК»  отправлена посредством факсимильной связи 03  сентября 2012  года в 15.44  часов по московскому времени,  следовательно,  подана в установленные Законом о размещении заказов сроки.
Уполномоченным органом -  Комитетом государственного заказа Правительства Хабаровского края представлен мотивированный отзыв по существу жалобы,  в котором даны следующие пояснения.
Технические характеристики закупаемого оборудования установлены исходя из потребности заказчика.  Выводы заявителя об уникальности характеристик оборудования,  установленных в аукционной документации,  считают несостоятельными и бездоказательными,  поскольку на рынке существует несколько моделей гистологического оборудования с характеристиками,  указанными в документации данного аукциона.
Требования  к габаритам и весу оборудования так же установлены в связи с особенностями отделения,  лабораторной мебели больничного корпуса КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2».
Также отметили,  что в целях расширения круга участников размещения заказа в Техническом задании не уста­новлены торговые наименования товара,  а преимущественное количество технических характеристик указаны в виде значений «не более» и «не ме­нее».
Положениями аукционной документации установлены требования к безопасности товара,  поэтому предусмотрено предоставление сани­тарно-эпидемиологического заключения при поставке товара.  По мнению уполномоченного органа,  данное положение аукционной документации соответствует требо­ваниям действующего законодательства,  в том числе,  Приказу Роспотребнадзора от 19.07.2007  № 224  «О санитарно-эпидемиологических эксперти­зах,  обследованиях,  исследованиях,  испытаниях и токсикологических,  ги­гиенических и иных видах оценок»,  зарегистрированному в Минюсте РФ 20.07.2007  № 9866.
Заказчиком потребность в оборудовании с техническими характеристиками,  прописанными в документации аукциона,  обоснована представленными выкопировкой из проектной документации на  строительство объекта «Больничный корпус КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» г.Хабаровск (2-я очередь)  и положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Больничный корпус КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» г.Хабаровск (2-я очередь).  Первый пусковой комплекс».
КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»,  как заинтересованным лицом (в дальнейшем -  пользователь закупаемого гистологического оборудования),   также предоставлены в Хабаровское УФАС России  пояснения по существу жалобы,  где прописано,  что Заказчиком установлены требования к поставляемому товару в соответствии с диагностическими задачами и потребностями паталогоанатомического отделения КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» министерства здравоохранения Хабаровского края,  приведена сравнительная таблица с моделями и наименованиями производителей оборудования,  которые подходят под закупаемое гистологическое оборудование.
Представитель заявителя на рассмотрении дела доводы жалобы поддержал в полном объеме,  приобщив к материалам дела дополнение к жалобе ООО «ОПТЭК» в виде таблицы сравнения технических параметров имеющегося на рынке гистологического оборудования с характеристиками оборудования,  указанными в документации об аукционе.
На рассмотрении дела Комиссией Хабаровского УФАС России представитель уполномоченного органа с доводами жалобы не согласился по основаниям,  изложенным в мотивированном отзыве.
В результате изучения документации о проведении открытого аукциона в электронной форме и иных материалов дела,  исходя из конкретных обстоятельств размещения заказа,  заслушав доводы представителей,  Комиссия Хабаровского УФАС России приходит к следующим выводам. 
Извещением и п.2  части III  «Информационная карта» документации об аукционе определено,  что предметом размещаемого заказа является оснащение объекта капитального строительства «Больничный корпус КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» г.Хабаровск (2-я очередь).  Первый пусковой комплекс» гистологическим оборудованием.
Пунктом 1.1  раздела 1  «Предмет контракта» проекта государственного контракта,  являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе,  определено,  что  Государственный заказчик поручает,  а Поставщик принимает на себя обязательства по оснащению объекта капитального строительства «Больничный корпус КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2  г.  Хабаровск (2-я очередь).  Первый пусковой комплекс» гистологическим оборудованием в соответствии со Спецификацией (Приложение 1),  являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.   В пункте 1.2  этого же раздела прописано,  что оснащение включает в себя поставку,  монтаж и наладку Оборудования,  ввод в эксплуатацию Оборудования,  инструктаж (обучение)  специалистов эксплуатирующей организации,  осуществляющих использование и обслуживание Оборудования,  гарантийное техническое обслуживание поставленного Оборудования.
Согласно ч.1  ст.41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным частями 1  -  3.2,  4.1  -  6  статьи 34  настоящего Федерального закона.
Частью 2  статьи 34  Закона о размещении заказов установлено,  что документация об аукционе должна содержать требования,  установленные заказчиком,  уполномоченным органом,  к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.
В силу пункта 1  части 4  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3  названной статьи должна содержать требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.  При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ,  оказании услуг товара максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей и показатели,  значения которых не могут изменяться.
Из анализа приведенных норм следует,  что в зависимости от своих потребностей заказчик должен установить,  в том числе,  конкретные требования к качеству,  к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  к размерам,  упаковке.
В силу указанных  норм,  в разделе IV  «Техническая часть» документации об аукционе установлены требования к гистологическому оборудованию по характеристикам,  соответствующим потребностям заказчика и конечного пользователя,  указаны требуемые значения и величины параметров в максимальных и (или)  минимальных значениях в соответствии с требованиями Закона о размещении заказов.
Документально заказчик подтвердил,  что необходимо оборудование именно с характеристиками,  указанными в техническом задании.
Заказчиком дано обоснование своих потребностей:  в аукционной документации параметры оборудования установлены в соответствии с проектно-сметной документацией строящегося объекта,  которая прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение.  В спецификации оборудования указаны тип и марка оборудования с техническими характеристиками,  указанными в техническом задании.
В силу ч.  1  ст.  3  Закона о размещении заказов,  под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации,  государственных заказчиков в товарах,  работах,  услугах,  необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации,  государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ),  для исполнения международных обязательств Российской Федерации,  в том числе для реализации межгосударственных целевых программ,  в которых участвует Российская Федерация,  либо потребности субъектов Российской Федерации,  государственных заказчиков в товарах,  работах,  услугах,  необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов Российской Федерации,  государственных заказчиков,  в том числе для реализации региональных целевых программ.
Следовательно,  заказчик наделен правом самостоятельно определять свои потребности (нужды)  и их содержание,  требования к качеству товаров,  с обязательным указанием отдельных условий исполнения контракта.
Государственным заказчиком и уполномоченным органом на размещение заказов представлены обоснования требований технического задания.
Таким образом,  комиссия Хабаровского УФАС России в данной части жалобы не усматривает в действиях  государственного  заказчика и уполномоченного органа при составлении аукционной документации нарушений законодательства о размещении заказов.
Согласно ч.1  ст.41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным частями 1  -  3.2,  4.1  -  6  статьи 34  настоящего Федерального закона.
Согласно ч.  2  ст.  34  Закона о размещении заказов,  документация об аукционе должна содержать требования,  установленные заказчиком к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.
В силу пункта 1  части 4  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3  названной статьи должна содержать,  в том числе,  требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности.
В п.12  «Требования к безопасности,  размерам,  упаковке,  отгрузке товара»  части III  «Информационная карта» документации об аукционе указано,  безопасность оборудования должна соответствовать требованиям  ГОСТа Р 50444-92  «Приборы,  аппараты и оборудование медицинские.  Общие технические условия» и подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным правилам и нормативам.  Оборудование должно быть зарегистрировано и допущено к медицинскому использованию на территории РФ в установленном законодательством порядке.
Пунктом 2.6  раздела 2  «Сведения о товаре.  Упаковка.  Маркировка» проекта государственного контракта определено,  что поставка оборудования должна сопровождаться надлежаще оформленными документами,  подтверждающими факт поставки Оборудования (товарная накладная,  счет-фактура),  безопасность (санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам)  Оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.06.2010  N  01/9646-0-32  «О вступле­нии в силу Соглашения таможенного союза по санитарным мерам» (далее -  Письмо Роспотребнадзора),  официально не опубликованному,  на которое в своей жалобе ссылается ООО «ОПТЭК»,  с 1  июля 2010  го­да прекращается выдача санитарно-эпидемиологических заключений о со­ответствии продукции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  а также свидетельств о государственной регист­рации территориальными органами Роспотребнадзора.
Приказом  Роспотребнадзора от 19.07.2007  № 224  (ред.  от 12.08.2010)  "О санитарно-эпидемиологических экспертизах,  обследованиях,  исследованиях,  испытаниях и токсикологических,  гигиенических и иных видах оценок"  (далее -  Приказ № 224)  утверждены Порядок организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз,  обследований,  исследований,  испытаний и токсикологических,  гигиенических и иных видов оценок (приложение № 1),  Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений (приложение № 2)  и Положение о реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии)  государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности (работ,  услуг),  продукции,  проектной документации (приложение № 3).
В п.  2  приложения № 2  Приказа № 224  прописано,  что выдача санитарно-эпидемиологических заключений осуществляется исключительно руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -  главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и заместителями руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -  заместителями главного государственного врача Российской Федерации и установлен перечень продукции,  на которую выдаются санитарно-эпидемиологические заключения,  в том числе,  в пункте 6  указана медицинская техника,  инструменты и гигиенические средства,  в том числе физиотерапевтическое,  диагностическое и лечебное оборудование.
На основании вышеизложенного,  довод заявителя о несоответствии требований п.  12  Информационной карты и п.2.6  проекта контракта аукционной документации законодательству является несостоятельным.
Таким образом,  в действиях уполномоченного органа и государственного заказчика нарушений Закона о размещении заказа не установлено.
На основании изложенного,  руководствуясь ст.ст.  17,  60,  62  Закона о размещении заказов,
 
РЕШИЛА:
 
Признать жалобу ООО «ОПТЭК» на действия Уполномоченного органа – Комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края Заказчика – КГКУ «Служба заказчика Минстроя края» по проведению открытого аукциона в электронной форме на оснащение объекта капитального строительства «Больничный корпус КГБУЗ «Краевая клиническая больница 䫞» г.Хабаровск (2-я очередь).  Первый пусковой комплекс» гистологическим оборудованием необоснованной.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2012-09-10  20:00:00